## Nödvändiga tillbehör

### Batterier

|  |  |
| --- | --- |
| Typ av batteri | Beställningsnummer |
| **4 st** Alkaliska batterier typ AA, 1,5 volt (LR 6) ex Duracell®, Eveready®,Energizer® | **Länsservice**  art nr 11998**Hjälpmedelskort** v nr 201 062  |

### Förlängningslang

|  |  |
| --- | --- |
| Förlängningsslang med luerlock och friflödesstoppp | Beställningsnummer |
| 114 cm | **Länsservice** art nr 16200 |
|  |  |
| 75 cm | **Hjälpmedelskort** v nr 223 040 (12 st)v nr 253 203 (50 st) |
| 114 cm | **Hjälpmedelskort** v nr 223 057 (12 st)v nr 253 211 (50 st) |
| 157 cm | **Hjälpmedelskort**v nr 223 065 (12 st)v nr 253 245 (50 st) |

### Om patienten har spinal kateter

 Från Länsservice

**Etiketter för märkning av spinala katetrar**

151 23 Etikett för epidural kateter 100 st/rulle

151 24 Etikett för intratekal kateter 100 st/rulle

**Epiduralfilter**

14737 Epiduralfilter Portex

17468 Epiduralfilter Perifix

### Utrustning i hemmet intrathekal smärtbehandling

* Sterila kompresser
* Tegaderm Pad 9x15 eller 9x20
* Tegaderm 1626W eller dylik genomskinlig polyuretanfilm
* Klorhexidinsprit
* Handsprit
* Hudvänlig häfta
* Sterila handskar
* Etiketter för märkning av kateter och förband
* Luerlockproppar

### Utrustning i hemmet subkutan smärtbehandling

* Neoflon 0,6 mm
* Butterflynål
* Sof-set Infusion Set
* Pureline Comfort
* Tegaderm 1626W eller dylik genomskinlig polyuretanfilm
* Handsprit
* Klorhexidinsprit
* Rena kompresser